**Anexo 1.**

**Especificaciones Técnicas y de Suministro Requeridas.**

1. **Presupuesto:**
   1. La partida única y de origen municipal a licitarse, es de hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N,) la cuál será adjudicada en un contrato abierto sujeto a consumo y de tracto sucesivo, y un mínimo de consumo de 4 bienes solicitados, conforme al artículo 79 de la ley.
   2. El contrato a adjudicarse estará sujeto a consumo por agotamiento del monto, por lo que, una vez sucedido esto, el proveedor deberá suspender el suministro o, de así convenirlo las partes podrán acordar un incremento del importe del contrato de hasta un veinte por cierto, de así estimarlo conveniente la Administración.
2. **Bienes y servicios solicitados:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Unidad de Medida | Descripción | Características y Especificaciones |
| 1 | Pza. | Sistema de aire acondicionado | Tipo de equipo: mini split  Capacidad de enfriamiento: 12,000 BTU´s  Tipo de climatización: frío/calor  Control remoto.  Display digital.  Programación: Encendido /Apagado.  Modo Sleep.  Temporizador 24 Hr. |
| 2 | Servicio | Instalación | Incluya mano de obra y material necesario para su instalación. |

1. **Características y Especificaciones de la propuesta:**

Detallar en forma completa todas las características y especificaciones del artículo ofertado. Adicionalmente a las características y especificaciones que pudieran presentar, deberá establecer la siguiente información:

* 1. Marca.
  2. Modelo.
  3. Tiempo de entrega.
  4. Tiempo de instalación.
  5. Garantía.
  6. Condiciones de pago.

1. **Documentos que debe Contener el Sobre de su Proposición.** Además de lo expresamente señalado en el punto 10 de las bases, los licitantes deberán presentar lo siguiente:
2. Original de propuesta técnica y económica, conforme a lo expresamente señalado en este anexo y las bases.
3. Garantía ofertada.
4. Anexar copia de folletos o fichas técnicas de los bienes propuestos, que permita verificar que se cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas de las bases de convocatoria de esta licitación.